关于新庄孜街道办事处三月份安全隐患排查情况的通报

各社区，各部门，辖区各有关单位：

根据区政府办公室《关于印发〈八公山区生产安全隐患月排查月通报制度〉的通知》（淮八府办〔2016〕11号），从1月份起，我街道办事处开始实施此项制度。现将我街道办事处3月份排查的事故隐患进行通报（详见附表），请各责任单位严格落实监管责任，采取切实措施，确保按期整改到位，消除隐患，并于4月底前将隐患整改情况报送至街道办事处安委会办公室。

联系人：蒋旭东    2168945

新庄孜街道安全生产委员会办公室

2024年3月28日

附件：

新庄孜街道2024年3月份安全生产“月排查月通报”事故隐患明细表

| 序号 | 责任单位 | 隐患内容 | 整改 期限 | 监管 社区 | 监管 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 心连心养老院 | - 厨房天花板掉落，电线裸露未敷管保护 | - 立即整改 | - 胜利社区 | - 区消防大队 |

报：区安委办、杨维主任。

送：各社区、相关单位

新庄孜街道安全生产委员会办公室      2024年3月28日印发