水质检测项目表

| 序号 | 检验项目 ， 单位 | 限量值 | 单 项 判 定 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 总大肠菌群，CFU/100mL | 不应检出 | 合格 | GB/T 5750.12-2023 |
| 2. | 菌落总数，CFU/mL | ≤100 | 合格 | GB/T 5750.12-2023 |
| 3. | 肉眼可见物 | 无 | 合格 | GB/T 5750.4-2023 |
| 4. | 浑浊度/NTU | ≤1 | 合格 | GB/T 5750.4-2023 |
| 5. | 臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 | GB/T 5750.4-2023 |
| 6. | pH | ≥6.5且≤ 8.5 | 合格 | GB/T 5750.4-2023 |
| 7. | 色度，度 | ≤15 | 合格 | GB/T 5750.4-2023 |
| 8. | 溶解性总固体，mg/L | ≤1000 | 合格 | GB/T 5750.4-2023 |
| 9. | 总硬度 (以CaCO₃计),mg/L | ≤450 | 合格 | GB/T 5750.4-2023 |
| 10. | 高锰酸盐指数 (以O₂计),mg/L | ≤3 | 合格 | GB/T 5750.7-2023 |
| 11. | 铝，mg/L | ≤0.2 | 合格 | GB/T 5750.6-2023 |
| 12. | 铁，mg/L | ≤0.3 | 合格 | GB/T 5750.6-2023 |
| 13. | 锰，mg/L | ≤0.1 | 合格 | GB/T 5750.6-2023 |
| 14. | 铜，mg/L | ≤1.0 | 合格 | GB/T 5750.6-2023 |
| 15. | 锌，mg/L | ≤1.0 | 合格 | GB/T 5750.6-2023 |
| 16. | 铅，mg/L | ≤0.01 | 合格 | GB/T 5750.6-2023 |
| 17. | 汞，mg/L | ≤0.001 | 合格 | GB/T 5750.6-2023 |

| 序号 | 检验项目，单位 | 限量值 | 单项判定 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | 铬(六价),mg/L | ≤0.05 | 合格 | GB/T 5750.6-2023 |
| 19. | 砷，mg/L | ≤0.01 | 合格 | GB/T 5750.6-2023 |
| 20. | 镉，mg/L | ≤0.005 | 合格 | GB/T 5750.6-2023 |
| 21. | 三氯甲烷，mg/L | ≤0.06 | 合格 | GB/T 5750.10-2023 |
| 22. | 二氯一溴甲烷，mg/L | ≤0.06 | 合格 | GB/T 5750.10-2023 |
| 23. | 一氯二溴甲烷，mg/L | ≤0.1 | 合格 | GB/T 5750.10-2023 |
| 24. | 三溴甲烷，mg/L | ≤0.1 | 合格 | GB/T 5750.10-2023 |
| 25. | 三卤甲烷(三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯 溴甲烷、三溴甲烷) | 该类化合物中各 种化合物的实测浓度与其 各自限值的 比值之和不超过1 | 合格 | GB/T 5750.10-2023 |
| 26. | 二氯乙酸，mg/L | ≤0.05 | 合格 | GB/T 5750.10-2023 |
| 27. | 三氯乙酸，mg/L | ≤0.1 | 合格 | GB/T 5750.10-2023 |
| 28. | 氯酸盐，mg/L | ≤0.7 | 合格 | GB/T 5750.10-2023 |
| 29. | 氟化物，mg/L | ≤1.0 | 合格 | GB/T 5750.5-2023 |
| 30. | 氯化物，mg/L | ≤250 | 合格 | GB/T 5750.5-2023 |
| 31. | 硝酸盐(以氮计),mg/L | ≤10 | 合格 | GB/T 5750.5-2023 |
| 32. | 硫酸盐，mg/L | ≤250 | 合格 | GB/T 5750.5-2023 |

| 序号 | 检验项目，单位 | 限量值 | 单项判定 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | 氰化物，mg/L | ≤0.05 | 合格 | GB/T 5750.5-2023 |
| 34. | 氨(以N计),mg/L | ≤0.5 | 合格 | GB/T 5750.6-2023 |
| 35. | 游离氯，(mg/L) | 0.05-2 | 合格 | GB/T 5750.11-2023 |