
淮八民安通报〔2026〕10号

关于10月份养老机构安全隐患排查治理

情况暨有关工作落实情况的工作的通报

局属各部门、各民政所、各养老机构：

根据《关于印发八公山区生产安全隐患月排查月通报制度的通知》（淮八府办〔2015〕73号）文件要求。为加强对养老机构的安全生产监管，区民政局对辖区9家养老机构进行了消防、特种设备安全隐患及食品卫生安全检查,现对检查的隐患及有关工作开展情况进行通报(详见附表)，请各属地单位严格落实属地监管责任，责任单位严格落实安全责任，采取有效措施，立即整改，确保安全整改到位，消除安全隐患。

一、检查情况

本月我局对辖区内9家养老机构重点检查了消防设施设备、食品卫生安全等方面。实际检查单位数符合安全生产监管标准，抽查率为100%。制作现场笔录9份，下达整改指令9份，检查出隐患9处，复查验收3家次，已验收隐患33处，整改率100%。本月检查发现淮南夕阳红老年康复服务中心消防控制室无电子液位计、八公山福安老年公寓消防控制室无电子液位计、八公山区五福堂老年公寓消防控制室无电子液位计、八公山区百岁人老年公寓二楼防火门无闭门器、淮南市八公山区幸福泉老年公寓消防控制室无电子液位计、山王镇养老服务中心二楼防火门无疏散标志、西部老年公寓二楼疏散指示灯没电、益年康养李咀孜院区防火面罩配置不齐全、淮南市八公山区心连心养老院消防控制室无电子液位计。
二、销案情况

2026年9月区民政局对淮南夕阳红老年康复服务中心、淮南市八公山区五福堂老年公寓、八公山福安老年公寓、淮南市八公山区心连心养老院、西部老年公寓、八公山区百岁人老年公寓、淮南市八公山区幸福泉老年公寓、益年康养李咀孜院区、山王镇养老服务中心进行了安全生产隐患排查，共排查出安全隐患3条，复查全部整改到位并已验收销案备案。
三、黑名单情况

根据《关于印发八公山区安全生产“黑名单”管理暂行办法的通知》（淮八安【2016】15号）文件规定，我局在全区民政系统内开展安全生产检查工作，暂未发现监管行业领域内存在“黑名单”企业。

淮南市八公山区民政局

       2026年10月29日
八公山区民政局2026年10月份安全生产

“月排查月通报”事故隐患明细表

	序号
	责任单位
	负责人
	检查情况和隐患内容
	整改期限
	监管单位
	监管部门
	负责人电话
	备注

	1
	淮南夕阳红老年康复服务中心
	李明甫
	消防控制室无电子液位计
	立即整改
	土坝孜街道
	八公山区民政局
	15055903694
	

	2
	西部老年公寓
	毛玉英
	二楼疏散指示灯没电
	立即整改
	土坝孜街道
	八公山区民政局
	13083077128
	

	3
	淮南市八公山区五福堂老年公寓
	王辉
	消防控制室无电子液位计
	立即整改
	土坝孜街道
	八公山区民政局
	18155436653
	

	4
	淮南市八公山区心连心养老院
	朱延浩
	消防控制室无电子液位计
	立即整改
	新庄孜街道
	八公山区民政局
	18949692073
	

	5
	八公山福安老年公寓
	朱磊
	消防控制室无电子液位计
	立即整改
	八公山镇
	八公山区民政局
	13505548125
	

	6
	山王镇养老服务中心
	蔡茂
	二楼防火门无疏散标志
	立即整改
	山王镇
	八公山区民政局
	13004000888
	

	7
	八公山区百岁人老年公寓
	李浩
	二楼防火门无闭门器
	立即整改
	山王镇
	八公山区民政局
	15655449097
	

	8
	淮南市八公山区幸福泉老年公寓
	蔡金兰
	消防控制室无电子液位计
	立即整改
	毕家岗街道
	八公山区民政局
	13955455004
	

	9
	淮南八公山区益年康养李咀孜院区
	宋家国
	防火面罩配置不齐全
	立即整改
	山王镇
	八公山区民政局
	13955423318
	


生产安全隐患排查治理登（统）计表

登（统）计单位：淮南市八公山区民政局                             登（统）计日期：2026年10月29日
	序号
	单位名称
	隐患名称
	隐患基本情况
	隐患级别

（一般/重大）
	监管部门
	属地管理单位

	1
	淮南夕阳红老年康复服务中心
	消防安全
	消防控制室无电子液位计
	一般
	区民政局
	土坝孜街道

	2
	西部老年公寓
	消防安全
	二楼疏散指示灯没电
	一般
	区民政局
	土坝孜街道

	3
	淮南市八公山区五福堂老年公寓
	消防安全
	消防控制室无电子液位计
	一般
	区民政局
	土坝孜街道

	4
	淮南市八公山区心连心养老院
	消防安全
	消防控制室无电子液位计
	一般
	区民政局
	新庄孜街道

	5
	八公山福安老年公寓
	消防安全
	消防控制室无电子液位计
	一般
	区民政局
	八公山镇

	6
	山王镇养老服务中心
	消防安全
	二楼防火门无疏散标志
	一般
	区民政局
	山王镇

	7
	八公山区百岁人老年公寓
	消防安全
	二楼防火门无闭门器
	一般
	区民政局
	山王镇

	8
	淮南市八公山区幸福泉老年公寓
	消防安全
	消防控制室无电子液位计
	一般
	区民政局
	毕家岗街道

	9
	淮南八公山区益年康养李咀孜院区
	消防安全
	防火面罩配置不齐全
	一般
	区民政局
	山王镇


负责人：陈晓慧                                                           填表人：尹丽婷


